ニセコ町普通河川管理条例(平成12年条例第30号)新旧対照表
現行	改正後（案）	
(汚水の排出)	(汚水の排出)	
第9条　普通河川に                    1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、                            当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときはこの限りでない。	第9条　普通河川に排出できる汚水量は、1日につき50立方メートルまでとする                                                                          。ただし、普通河川管理者と事前に協議し、必要と認めたものについては、この限りでない                                                                            。	
2　前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。	2　前項本文の規定による協議をした者は、その協議に係る事項を変更したとき又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。	
3　（略）	3　（略）